Las muestras deben ser entregadas sin excepción como se indica a continuación1:

- Tejido fresco: Músculo esquelético o víscera. Muestra de 0.5cm3 en un tubo estéril con alcohol etílico no desnaturalizado entre 100 y 96%.

- Tejido seco o momificado: Músculo esquelético o víscera. Muestra de 0.5cm3 en una bolsa de sellado hermético sin ningún líquido.

- Sangre:

  - Mamíferos: De 2 a 5ml de sangre en un tubo Vacutainer con K2EDTA

  - Aves y reptiles: En un papel filtro (Whatman #1) se deposita una gota generosa de sangre, se deja secar al aire y se guarda en una bolsa de cierre hermético. Sangre preservada en alcohol absoluto.

- Pelo: De 6 a 20 pelos con raíz, colocados en una bolsa de cierre hermético sin líquido.

- Hueso y dientes: Huesos y dientes enteros, no partidos, fisurados ni fraccionados, colocados en una bolsa de cierre hermético sin ningún líquido.

- Artropodos pequeños: Cuerpo comleto del animal en un tubo estéril con alcohol no desnaturalizado entre 100 y 96%. Ejemplares montados o secos, entregarlos en un tubo debidamente etiquetado sin ningún tipo de líquido.

Todas las muestras, independientemente de su naturaleza, deberán estar debidamente etiquetadas2.

- Serán rechazadas las muestras que no cumplan lo establecido en este documento.

- El etiquetado que identifique las muestras es responsabilidad del cliente y no deben ser mayores de 4 caracteres alfanuméricos.